
深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购招标文件
招标人：深圳市地铁集团有限公司
法定代表人：辛杰
二〇二〇年七月

目录
第一章   招标函  
第二章   招标须知 
第三章   招标内容及要求 
第四章   参选文件格式要求 
第五章   合同 
第六章   工程采购技术要求及质量要求

第1章  招标函
深圳市地铁集团有限公司（以下简称招标人）采用公开招标方式选聘项目设备供应商，欢迎有意向的承包商提交密封参选文件，有关事项如下：
一、项目名称

深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购
二、招标内容（包括但不限于）

本次招标范围为：深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备包括：1、无线对讲系统；2、设备网络系统；3、视频监控系统；4、门禁一卡通系统；5、可视对讲系统；6、电子巡更系统等。具体以深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购工程施工图纸和招标清单为准。

本工程采用图纸范围内总价包干（包含投标方为保证项目达到验收要求、产品匹配进行的必要深化设计、提供相应蓝图等），其费用包括主材/设备、运输、装卸至甲方指定位置放置、利润、成品保护、措施费、规费、税金、配合施工单位调试及满足当地政府部门验收等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用。

工期要求：为不影响总体工程进度，本项目要求必须在2020年9月30日前完成供货，质量达到合格标准。因赶工所产生的费用，投标人应在投标报价中综合考虑，招标人不再另行支付。

三、招标控制价格
本次招标报价的最高限价为人民币115.623768万元（参选人报价不得高于最高限价）。
四、招标文件的领取
 1、招标文件领取时间：2020年7月7日12:00
2、招标文件领取地点：请自行网上下载招标文件及图纸
五、参选文件的递交及评审
1、参选文件递交截止时间：2020年7月17日16:00。
2、参选文件递交地点：南山区白石三道与深湾三路交汇处红树湾项目部
3、招标时间：2020年7月7日12:00至2020年7月17日16:00。
4、招标地点：南山区白石三道与深湾三路交汇处红树湾项目部
六、其他注意事项
（一）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价的，相关报价均按无效报价处理。
（二）招标人不承担参选人准备参选文件和递交参选文件以及参加本次招标活动所发生的任何成本或费用。
（三）招标人在与参选人签订正式合同之前任何时候均有权宣布终止招标程序，对受影响的参选人不承担任何责任，也无义务向受影响的参选人作出解释。
（四）投标人自行踏勘现场。
（五）本项目拒绝联合体投标。
七、联系方式
联系人：黎工 18676371217
深圳市地铁集团有限公司
二○二○年七月
第二章 招标须知

一、招标的否决性条款
（一）参选文件不予受理的情形（由招标人负责判定）:
1.参选文件在规定的截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；
2.参选文件未按规定密封和加盖参选人公章的；
（二）参选文件有下列情形之一的，评审不合格，应作无效标处理（由评审委员会负责判定）:
1．参选文件未按要求加盖参选人公章的； 

2．参选文件未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；

3．《承诺函》格式不符合招标文件要求的；
4．参选人的报价高于控制价上限的；
5．参选人的报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或参选人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。
6.参选文件实质性未响应招标文件要求的；
（三）参选文件存在下列情形的，应作废标或流标处理（由评审委员会或者工作人员负责判定）：
1．参选人以他人的名义参选或出现串通招标、弄虚作假情形的：
2．参选人拒不按照评审委员会要求对参选文件进行澄清、说明、补正的。

3．违反国家有关法律、法规和有关要求的。

4.有效投标人数少于三家的。
二、参选文件的编写及封装要求
1、参选文件格式要求：中文编写，A4纸印刷，按照“资信标书”、“商务标书”装订成两册，“资信标书”、“商务标书”分开包装密封并合成一个大包密封作为参选文件。所有文件均须加盖公章。 

2、参选人应提交参选文件正本1套、副本2套。在每一册参选文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
3、参选文件必须按规定密封，在外层包封封口处加盖参选人单位公章。
4、单独密封递交电子文件一份（U盘内含资信标、商务标电子文件）。
三、开标
1、招标人组建招标开标工作小组，负责参选文件的开标工作，招标人自行组织开标工作，无需各投标人参加。
2、招标开标工作人员负责检查所有参选文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封标书，宣读参选人名称及报价等，做开标记录。
四、定标
招标人自行组建定标小组，定标小组成员对投标人参选文件进行评审，评审后直接票决确定中标候选人，当出现并列情况影响投票结果时，对并列投标人采取继续票决方式确定一名中标候人。

五、合同签订
招标人确定中选人后，将按照本招标文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。

第三章 招标内容及要求
一、项目概况
深湾汇云中心项目位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地片区，项目东临深湾一路，西邻深湾二路，北临白石三道，南临白石四道，占地面积约为5.4万平方米，总建筑面积60.7万平方米。

二、招标内容
本次招标范围为：深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备包括：1、无线对讲系统；2、设备网络系统；3、视频监控系统；4、门禁一卡通系统；5、可视对讲系统；6、电子巡更系统等。具体以深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购工程施工图纸和招标清单为准。

本工程采用图纸范围内总价包干（包含投标方为保证项目达到验收要求、产品匹配进行的必要深化设计、提供相应蓝图等），其费用包括主材/设备、运输、装卸至甲方指定位置放置、利润、成品保护、措施费、规费、税金、配合施工单位调试及满足当地政府部门验收等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用。

工期要求：为不影响总体工程进度，本项目要求必须在2020年9月30日前完成供货，质量达到合格标准。因赶工所产生的费用，投标人应在投标报价中综合考虑，招标人不再另行支付。
三、招标报价
本次招标报价的最高限价为人民币115.623768万元（参选人报价不得高于最高限价）。
第四章 参选文件格式
一、资信标书
1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 法定代表人资格证明书原件
3、 法定代表人授权委托书原件（若有）

4、 业绩文件：自2017年7月1日起至截标之日止（以合同签定时间为准），投标单位具有的类似智能化设备供货业绩，业绩不超过5项，证明资料：合同或中标通知书或验收报告，提供原件扫描件
二、商务标书
1、承诺函
2、价格清单
深湾汇云中心G、H栋塔楼弱电智能化设备采购

参 选 文 件
资信标书
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：     年   月   日
资信标目录
1、企业法人营业执照复印件

2、法定代表人资格证明书原件
3、法定代表人授权委托书原件（若有）

4、业绩文件
相关文件参见下列格式

一、法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：        性别：

年龄：        职务：
系      [参选人名称]     的法定代表人。

特此证明。

参选人（盖章）：        [参选人名称]                

日期：年   月    日

二、法人代表授权委托书格式

法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我       [姓名]     系
               [参选人名称]           的法定代表人，现授权委托
          [单位名称]              的      [姓名]       全权代表我公司参选  项目、代表我公司签署参选文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我司的参选任何行为。

授权有效期由年月日至年月日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：性别： 年龄：
身份证号码：      职务：
参选人（盖章）：           [参选人名称]                         

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：年月日

深湾汇云中心G、H栋塔楼弱电智能化设备采购
参选文件
商务标书
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：          年    月   日
商务标书目录
1、承诺函

2、价格清单
一、承诺函格式
承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

1、经分析研究了贵司提供的招标文件，经研究后，我方愿以固定总价____（大写:___）作为深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购报价；并按合同条件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。

2、我方对贵司招标文件中的合同条件无保留、无条件同意，特此声明及承诺。

3、如果贵公司接受我方的参选，我方保证按合同规定的期限完成工作。

4、我方同意在规定的递交参选书截止之日起90天内遵守本参选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。

5、如果我方中选，我方保证在签订合同后  60 天内完成供货。

6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向招标人或评委成员行贿谋取中标、无以他人名义参选或以其它方式弄虚作假骗取中标的不良行为。

7、我方承诺无条件服从条款：“招标人在与参选人签订正式合同之前任何时候均有权宣布终止招标程序，对受影响的参选人不承担任何责任，也无义务向受影响的参选人作出解释。”
参选人：（盖章）         [参选人名称]                                     
法人代表或授权代理人：联系人：
电话：传真：
日期：年月日

二、价格清单格式
｛说明：此件是参选书的重要组成部分，由参选人填写后放入商务标中，此件中任何内容不响应招标文件要求，参选文件将被作无效标处理。｝
招标清单详见附件，清单需加盖公司公章、法人章（或法人签字或授权代表签字）以及骑缝章。
参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法人代表人或授权代理人：
       日  期： 年 月 日

第五章  合同
见附件
第六章  工程采购技术要求及质量要求
见附件

