
深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程招标文件
招标人：深圳市地铁集团有限公司
法定代表人：辛杰
二〇二一年二月

目录
第一章   招标函  
第二章   招标须知 
第三章   招标内容及要求 
第四章   参选文件格式要求 
第五章   合同 
第六章   工程采购技术要求及质量要求

第1章  招标函
深圳市地铁集团有限公司（以下简称招标人）采用公开招标方式选聘深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程施工单位，欢迎有意向的承包商提交密封参选文件，有关事项如下：
一、项目名称

深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程
二、招标内容（包括但不限于）

本次招标范围为：招标图纸所包含的本次需要施工段接驳与箱涵竣工交付验收。施工内容包括但不限于以下：
A、现有场地与道路破除破碎，碎石外运

B、土方两级开挖外运弃置，地铁上盖段面层30cm采用人工开挖

C、边坡土钉墙支护、下层采用4型钢板桩支护，需钢板桩支护段箱涵长度约30米

D、地铁站厅与项目地下室间连续墙破除、破碎外运。地铁站厅顶板上1米内地连墙采用人工破除。

E、箱涵垫层采用C15素混凝土浇筑，厚度10cm。箱涵两侧做排水沟。

F、箱涵主体施工，应按照规范要求预留沉降缝。

G、接驳点上游段清淤，新旧箱涵接驳。临时雨水管封堵废除。

H、石灰粉回填、分层夯实。

I、
场地道路恢复，采用C30混凝土硬化，20cm厚。
J、负责整段市政雨水箱涵验收移交工作。
本工程采用图纸及招标范围内总价包干,其费用包括生产、检验、专用工具、包装、运输、保险所有材料部件水平及垂直吊装运输、卸货、损耗、有关运输保险、水电费用、2年质保期保养费、安装、调试、验收、成品保护、二次深化设计及设计配合费、措施费、利润、税金等验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用。最终结算造价以政府审计局认定金额为准。
工期要求：本项目箱涵改造施工与红树湾南站有交接，少量局部为地铁上盖施工，后续总包场地内施工有穿插、交错施工，计划箱涵改造工程在2021年3月1日开始施工至2021年3月31日，总体工期约30日历天（已经充分考虑下雨、台风、停水、停电、交叉施工等因素）。招标人有权依据项目实际情况确定项目的实际开、竣工日期，具体以招标人下发的工程开工令通知的日期为准。中标人将根据开工日期、竣工日期、实际施工工期的变化，按照招标人要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的绝对工期不变的情况下，上述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在报价内。
三、招标控制价格
本次招标报价的最高限价为人民币1998765.41元（参选人报价不得高于最高限价）。
四、招标文件的领取
 1、招标文件领取时间：2021年2月1日17:00至2021年2月22日12:00
2、招标文件领取地点：请自行网上下载（https://www.szmc.net/）
五、参选文件的递交及评审
1、参选文件递交截止时间：2021年2月22日12:00
2、参选文件递交地点：深圳市南山区白石三道与深湾三路交汇处红树湾项目部
3、招标时间：2021年2月1日17:00至2021年2月22日12:00
4、招标地点：深圳市南山区白石三道与深湾三路交汇处红树湾项目部
六、其他注意事项
（一）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价的，相关报价均按无效报价处理。
（二）招标人不承担参选人准备参选文件和递交参选文件以及参加本次招标活动所发生的任何成本或费用。
（三）招标人在与参选人签订正式合同之前任何时候均有权宣布终止招标程序，对受影响的参选人不承担任何责任，也无义务向受影响的参选人作出解释。
（四）投标人自行踏勘现场。
（五）本项目拒绝联合体投标。
七、联系人及联系方式
联系人：黎工 18676371217
深圳市地铁集团有限公司
二○二一年二月
第二章 招标须知

一、招标的否决性条款
（一）参选文件不予受理的情形（由招标人负责判定）:
1.参选文件在规定的截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；
2.参选文件未按规定密封和加盖参选人公章的；
（二）参选文件有下列情形之一的，评审不合格，应作无效标处理（由评审委员会负责判定）:
1．参选文件未按要求加盖参选人公章的； 

2．参选文件未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；

3．《承诺函》格式不符合招标文件要求的；
4．参选人的报价高于控制价上限的；
5．参选人的报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或参选人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。
6.参选文件实质性未响应招标文件要求的；
（三）参选文件存在下列情形的，应作废标或流标处理（由评审委员会或者工作人员负责判定）：
1．参选人以他人的名义参选或出现串通招标、弄虚作假情形的：
2．参选人拒不按照评审委员会要求对参选文件进行澄清、说明、补正的。

3．违反国家有关法律、法规和有关要求的。

4.有效投标人数少于三家的。
二、投标人资格要求
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。 

2、投标人资质等级要求：市政公用工程施工总承包二级或以上资质。

3、投标人拟派项目经理要求：注册建造师市政公用工程专业二级或以上资质。

4、投标人必须具备安全生产许可证。

5、因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受参与本次投标。
三、参选文件的编写及封装要求
1、参选文件格式要求：中文编写，A4纸印刷，按照“资格审查文件”、“资信标书”、“商务标书”、“技术标书”装订成四册，“资格审查文件”、“资信标书”、“商务标书”、“技术标书”分开包装密封并合成一个大包密封作为参选文件。所有文件均须加盖公章。 

2、参选人应提交参选文件正本1套、副本2套。在每一册参选文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
3、参选文件必须按规定密封，在外层包封封口处加盖参选人单位公章。
4、单独密封递交电子文件一份（U盘内含资格审查文件、资信标、商务标、技术标电子文件）。
四、开标
1、招标人组建招标开标工作小组，负责参选文件的开标工作，招标人自行组织开标工作，无需各投标人参加。
2、招标开标工作人员负责检查所有参选文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封标书，宣读参选人名称及报价等，做开标记录。
五、定标
招标人自行组建定标小组，定标小组成员7人，定标小组成员对投标人参选文件进行评审，评审后直接票决确定中标候选人，当出现并列情况影响投票结果时，对并列投标人采取继续票决方式确定一名中标候人。

定标原则：充分竞争，在价格合理的投标人中进行择优。

六、合同签订
招标人确定中选人后，将按照本招标文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。

第三章 招标内容及要求
一、招标内容
本次招标范围为：：招标图纸所包含的本次需要施工段接驳与箱涵竣工交付验收。施工内容包括但不限于以下：

A、现有场地与道路破除破碎，碎石外运

B、土方两级开挖外运弃置，地铁上盖段面层30cm采用人工开挖

C、边坡土钉墙支护、下层采用4型钢板桩支护，需钢板桩支护段箱涵长度约30米

D、地铁站厅与项目地下室间连续墙破除、破碎外运。地铁站厅顶板上1米内地连墙采用人工破除。

E、箱涵垫层采用C15素混凝土浇筑，厚度10cm。箱涵两侧做排水沟。

F、箱涵主体施工，应按照规范要求预留沉降缝。

G、接驳点上游段清淤，新旧箱涵接驳。临时雨水管封堵废除。

H、石灰粉回填、分层夯实。

I、场地道路恢复，采用C30混凝土硬化，20cm厚。
J、负责整段市政雨水箱涵验收移交工作。
本工程采用图纸及招标范围内总价包干,其费用包括生产、检验、专用工具、包装、运输、保险所有材料部件水平及垂直吊装运输、卸货、损耗、有关运输保险、水电费用、2年质保期保养费、安装、调试、验收、成品保护、二次深化设计及设计配合费、措施费、利润、税金等验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用。最终结算造价以政府审计局认定金额为准。
工期要求：本项目箱涵改造施工与红树湾南站有交接，少量局部为地铁上盖施工，后续总包场地内施工有穿插、交错施工，计划箱涵改造工程在2021年3月1日开始施工至2021年3月31日，总体工期约30日历天（已经充分考虑下雨、台风、停水、停电、交叉施工等因素）。招标人有权依据项目实际情况确定项目的实际开、竣工日期，具体以招标人下发的工程开工令通知的日期为准。中标人将根据开工日期、竣工日期、实际施工工期的变化，按照招标人要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的绝对工期不变的情况下，上述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在报价内。
二、招标控制价
本次招标报价的最高限价为人民币1998765.41元（参选人报价不得高于最高限价）。
第四章 参选文件格式
1、 资格审查文件

1、 投标人营业执照复印件（加盖公章）

2、 投标人资质证书复印件（加盖公章）

3、 投标人拟派项目经理资格证书复印件（加盖公章）

4、 投标人安全生产许可证复印件（加盖公章）

二、资信标书
1、 法定代表人证明书原件（加盖公章）
2、 法定代表人身份证复印件（加盖公章）
3、 法定代表人授权委托书原件（若有）（加盖公章）
4、 被授权人身份证复印件（若有）（加盖公章）

5、 业绩文件：自2018年1月1日起至截标之日止（以合同签定时间为准），投标单位具有的类似市政工程业绩，业绩不超过5项，证明资料：合同或中标通知书或验收报告，提供原件扫描件
三、商务标书
1、承诺函
2、价格清单

四、技术标书
1、项目管理班子人员配备

2、本工程重难点分析、施工进度计划及劳动力安排
3、项目安全文明保证措http://w
4、项目交付及交付后维修管理
深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程
参 选 文 件
资格审查文件
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：     年   月   日
资格审查文件目录
1、 投标人营业执照复印件
2、 投标人资质证书复印件
3、 投标人拟派项目经理资格证书复印件
4、 投标人安全生产许可证复印件
深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程
参 选 文 件
资信标书
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：     年   月   日
资信标目录
1、 法定代表人证明书原件

2、 法定代表人身份证复印件
3、 法定代表人授权委托书原件（若有）

4、 被授权人身份证复印件（若有）

5、业绩文件
相关文件参见下列格式

一、法定代表人资格证明书格式

法定代表人证明书

单位名称：
地址：
姓名：        性别：

年龄：        职务：
系      [参选人名称]     的法定代表人。

特此证明。

参选人（盖章）：        [参选人名称]                

日期：年   月    日

二、法人代表授权委托书格式

法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我       [姓名]     系
               [参选人名称]           的法定代表人，现授权委托
          [单位名称]              的      [姓名]       全权代表我公司参选  项目、代表我公司签署参选文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我司的参选任何行为。

授权有效期由年月日至年月日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：性别： 年龄：
身份证号码：      职务：
参选人（盖章）：           [参选人名称]                         

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：年月日

深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程
参选文件
商务标书
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：          年    月   日
商务标书目录
1、承诺函

2、价格清单
一、承诺函格式
承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

1、经分析研究了贵司提供的招标文件，经研究后，我方愿以固定总价____（大写:___）作为深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程报价；并按合同条件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。

2、我方对贵司招标文件中的合同条件无保留、无条件同意，特此声明及承诺。

3、如果贵公司接受我方的参选，我方保证按合同规定的期限完成工作。

4、我方同意在规定的递交参选书截止之日起180天内遵守本参选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。

5、如果我方中选，我方保证在招标人下发工程开工令后30日历天内完成招标范围内所有工程。

6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向招标人或评委成员行贿谋取中标、无以他人名义参选或以其它方式弄虚作假骗取中标的不良行为。

7、我方承诺无条件服从条款：“招标人在与参选人签订正式合同之前任何时候均有权宣布终止招标程序，对受影响的参选人不承担任何责任，也无义务向受影响的参选人作出解释。”
参选人：（盖章）         [参选人名称]                                     
法人代表或授权代理人：联系人：
电话：传真：
日期：年月日

二、价格清单格式
｛说明：此件是参选书的重要组成部分，由参选人填写后放入商务标中，此件中任何内容不响应招标文件要求，参选文件将被作无效标处理。｝
招标清单详见附件，清单需加盖公司公章、法人章（或法人签字或授权代表签字）以及骑缝章。
同时投标人须提供招标清单QDG文件，否则视为报价无效。

参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法人代表人或授权代理人：
       日  期： 年 月 日

深圳地铁9号线红树湾南站北侧剩余市政雨水箱涵回迁工程
参选文件
技术标书
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：          年    月   日
技术标书目录
1、项目管理班子人员配备

2、本工程重难点分析、施工进度计划及劳动力安排
3、项目安全文明保证措施
4、项目交付及交付后维修管理

一、项目管理班子人员配备
项目管理班子人员配备情况表 
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、本工程重难点分析、施工进度计划及劳动力安排
包括但不限于以下内容：本工程工艺特点、难点；本工程施工工序；总工期及进度计划；本项目工期保证措施；劳动力计划；材料进场计划等。

三、项目安全文明保证措施

四、项目交付及交付后维修管理
第五章  合同
见附件
第六章  工程采购技术要求及质量要求
见附件

