## 报价汇总表
深铁珑境（一期）泛光照明工程费用汇总表
序号 | 单位工程名称 | 工程造价（元） | 备 注
1 | 工程量计价清单 | 0
2 | 建安费小计 | 0
2.1 | 建安费小计中包含： 安全文明施工费 | 26110.69 | 非竞争性费用
3 | 暂列金 | 176427.01 | 非竞争性费用
4 | 总承包服务费 (1%) | 0 | 含税建安费*1%
5 | 合计(2+3+4) | 176427.01 | 含税
1、清单中含税综合单价包含：深化设计、生产、安装或现场指导安装、检验、样板、全部配件、专用工具、包装、仓储、运输（运至甲方指定仓储位置）、装卸、损耗、抽样检测送检、验货、现场配合验收、破坏性实验及实验材料费、保险等所有费用及保修期内备品备件及其它保修费用，还包括安装及使用过程中的现场服务、技术指导和培训、因质量问题引起的维修和更换等费用。即合同价款已包括招标文件及本合同约定的工程范围内的所有工作内容的人工费、材料费（含损耗）、机械费、包装运输费、二次拆装搬运保管修补及成品半成品二次保护、施工过程中的水费电费、垃圾清运费、检验调试费、验收费、样品费、措施费、赶工费、规费、管理费和利润、税金等费用。 2、非竞争性费用202537.70元，其中安全文明施工费26110.69元，暂列金176427.01元，

## 泛光照明工程量清单
工程量计价清单
工程名称:深铁珑境（一期）泛光照明工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | [5 empty] | 不含税合价 | 含税合价
|  | 深铁珑境（一期）泛光照明工程 |  |  |  | 主材费 A | 安装费 B | 综合取费 C | 不含税小计 D=A+B+C | 税金 E | 含税小计 F=E+D
1栋1~7、9~10单元
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱LJXGC-AL1、AL3~5 (2)安装方式:明装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱LJXGC-AL2 (2)安装方式:明装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱LJXGC-AL6、AL7、AL9、AL10 (2)安装方式:明装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 030408001002 | 电力电缆（配电箱进线电缆由业主指定位置引来，工程量暂估） | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-5*6 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 432.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:垂直敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 1751.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线 (3)规格:ZR-RVV-2*4 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 903.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 954.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 2010.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN32 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN20 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 120.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:终端电缆头制作、安装 (2)规格:10mm2以下 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:开关电源DC24V/350W (2)规格:含开关电源防水盒 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯（L5） (2)规格:14W/m 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯（L5-a） (2)规格:7W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯（L5-b） (2)规格:4W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:LED洗墙灯（L3） (2)规格:40W 3000K 25*35° DC 24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯（L4） (2)规格:10W 4000K 36° AC 220V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:LED硬灯条（L1） (2)规格:12W 3000K 120° DC24V DMX512 (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 294 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:LED硬灯条（L1-a） (2)规格:6W 3000K 120° DC24V DMX512 (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)名称:LED硬灯条（L1-b） (2)规格:4W 3000K 120° DC24V DMX512 (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 591 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1栋8单元 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:配电箱LJXGC-AL8 (2)安装方式:明装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 030408001006 | 电力电缆（配电箱进线电缆由业主指定位置引来，工程量暂估） | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-5*6 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 49.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:垂直敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 128.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线 (3)规格:ZR-RVV-2*4 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 90.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 85.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 030411001014 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 132.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN32 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN20 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 8.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)名称:终端电缆头制作、安装 (2)规格:10mm2以下 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 030404031004 | 小电器 | (1)名称:开关电源DC24V/350W (2)规格:含开关电源防水盒 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 030412004018 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯（L5） (2)规格:14W/m 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 030412004020 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯（L5-b） (2)规格:4W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 030412004021 | 装饰灯 | (1)名称:LED洗墙灯（L3） (2)规格:40W 3000K 25*35° DC 24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 030412004022 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯（L4） (2)规格:10W 4000K 36° AC 220V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 030411006005 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1栋11~30单元 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:配电箱LJDS-AL1~AL10 (2)安装方式:明装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 030408001004 | 电力电缆（配电箱进线电缆由业主指定位置引来，工程量暂估） | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-5*4 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 2104.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线 (3)规格:ZR-RVV-2*4 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 1185.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 986.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 1731.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN25 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN20 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 197.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 030404031002 | 小电器 | (1)名称:开关电源DC24V/350W (2)规格:含开关电源防水盒 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 030404031006 | 小电器 | (1)名称:开关电源DC24V/75W (2)规格:含开关电源防水盒 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:终端电缆头制作、安装 (2)规格:10mm2以下 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 030412004024 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯（L4） (2)规格:10W 4000K 36° AC 220V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 030412004023 | 装饰灯 | (1)名称:LED壁灯（L7-a） (2)规格:10W 3000K 120° AC220V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:LED壁灯（L7） (2)规格:12W 3000K 120° AC220V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 030412004026 | 装饰灯 | (1)名称:LED埋地灯（L10） (2)规格:5W 3000K 25° DC 24V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 030412004027 | 装饰灯 | (1)名称:LED台阶灯（L6） (2)规格:3W 3000K 120° DC24V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 030412004028 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯（L8） (2)规格: 12W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 030412004029 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯 （L8-a） (2)规格:6W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 030412004030 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯 （L8-b） (2)规格:4W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 盖上车库 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:配电箱LJCK-AL1 (2)安装方式:明装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 030408001008 | 电力电缆（配电箱进线电缆由业主指定位置引来，工程量暂估） | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-5*6 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 498.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线 (3)规格:ZR-RVV-2*4 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 562.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 531.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 486.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN25 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 030404031003 | 小电器 | (1)名称:开关电源DC24V/350W (2)规格:含开关电源防水盒 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:终端电缆头制作、安装 (2)规格:10mm2以下 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 030412004036 | 装饰灯 | (1)名称:LED洗墙灯（L2） (2)规格:18W 3000K 25*35° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 030412004038 | 装饰灯 | (1)名称:LED洗墙灯（L2-a） (2)规格:9W 3000K 25*35° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 030412004037 | 装饰灯 | (1)名称:LED洗墙灯（L2-b） (2)规格:6W 3000K 25*35° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)名称:LED投光灯（L9） (2)规格:72W 3000K 60° DC 24V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 030412004045 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯（L8） (2)规格: 12W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 206 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 030412004046 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯 （L8-a） (2)规格:6W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 030412004047 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯 （L8-b） (2)规格:4W 3000K 120° DC24V (3)安装形式:含灯槽制安 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 灯具控制系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)名称:总控电脑（双网卡） (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:24口千兆二层网管交换机 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:8口交换机 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 030501010001 | 收发器 | (1)名称:光纤收发器 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 030503002001 | 通讯网络控制设备 | (1)名称:线路耦合器 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 030502017001 | 线管理器 | (1)名称:线路转换器 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 030503003001 | 控制器 | (1)名称:主控器 (2)功能:8口输出，DMX512控制协议 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 030503003002 | 控制器 | (1)名称:分控器 (2)功能:拓展型，8口输出，可带8192个点，DMX512控制协议 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 030502009001 | 跳线 | (1)名称:网络跳线 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 条 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 030502016001 | 布放尾纤 | (1)名称:尾纤 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 根 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:单模四芯光纤 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:六类网线CAT6 (2)规格:含水晶头 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)名称:超五类非屏蔽双绞线UTP5E (2)规格:含水晶头 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 838.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线 (3)规格:ZR-RVV-2*4 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 314.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:控制总线 (2)配线形式:管内穿线 (3)规格:J-Y(st)YH-2*0.8 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 2604.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 1105.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 1292.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复DN20 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 449.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:明装 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线缆测试 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 链路 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试类别:光缆链路测试 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 链路 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 车库天桥护栏 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:水平敷设 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 675.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 030411001015 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 658.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 030404031005 | 小电器 | (1)名称:开关电源DC24V/350W (2)规格:含开关电源防水盒 (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:LED护栏灯（L11） (2)规格:8W*2 4000K 70*135° DC24V (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 011503004001 | 护栏底座 | (1)名称:护栏底座 (2)规格:200*300*110mm (3)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 套 | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 调试系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下送配电装置系统 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 系统 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 030414011001 | 接地装置 | (1)名称:接地系统调试 (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | 系统 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 030411002001 | 线槽 | (1)名称:线槽100*100*1.5mm (2)其他:技术参数详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 | [11 empty] | 0 | 0